УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  24 грудня  2010 року                                                                     	№ 46

м. Долинська

Про затвердження районної програми

енергоефективності на 2011-2015 роки

# Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму районної програми енергоефективності на 2011-2015 роки (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, міській, селищній та сільським радам в межах фінансових можливостей, підприємствам та організаціям передбачати фінансування заходів на 2011-2015 роки згідно з додатком 1 до програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

Заступник голови районної ради                          В.Валантир

Додаток

до рішення районної ради

від  24 грудня 2010 р. № 46

РАЙОННА ПРОГРАМА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

НА 2011-2015 РОКИ

І.ВСТУП

Районна програма енергоефективності на 2011-2015 роки розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види рідкого та газового палива», «Про теплопостачання», Державної  цільової  економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243, Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30 червня 2009 року № 257, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року №1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів», від 16 жовтня 2008 року №1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами»  та  від  25 листопада 2009 року №1425-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на 2010-2011 роки» та програми  економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Програму розроблено з метою підвищення надійності функціонування галузей економіки району за рахунок ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Виконання Програми передбачає підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів.

ІІ. СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ

В зв’язку із залежністю всіх сфер господарського комплексу району від постійного зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, є необхідність у створенні умов для ефективного використання даних ресурсів та коштів, в першу чергу бюджетних, при їх споживанні. Тому, завдання щодо забезпечення  енергозбереження є одним із першочергових в районі. З цією метою рішенням сесії Долинської районної ради від 21 вересня 2005 року               № 395 було затверджено районну програму енергозбереження до 2010 року.

На першому етапі реалізації даної програми, а саме протягом  2006-2008 років, аналіз динаміки споживання паливно-енергетичних ресурсів у господарському комплексі Долинського району показав, що у вказаний період споживання зменшилося: електроенергії – на 2793 тис.кВт або 15,8%, природного газу – на 190,4 тис.куб.м або 3,8%; теплової енергії на 8844 Гкал або 42,5%; вугілля – на 233,6 тонни або 18,6%; бензину моторного – на 103,6 тонни або 12,9%, що відображено в нижченаведеній таблиці:

| Назва | Одиниці виміру | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | тис.кВт/год | 17727 | 15134 | 14934 |
| Природний газ | тис.м3 | 5001,3 | 5301,3 | 4810,9 |
| Теплова енергія | Гкал | 20813 | 15020 | 11969 |
| Вугілля | тонни | 1254,5 | 1354,2 | 1020,9 |
| Дизельне пальне | тонни | 3301,2 | 3361,2 | 3503,7 |
| Бензин моторний | тонни | 802,4 | 851,1 | 698,8 |

Дані показники були досягнуті за рахунок реалізованих заходів програми з:

- реконструкції (децентралізації) системи опалення м.Долинська;

- провадження електричного опалення на виробничих об’єктах   ДП «Дирекція КГЗКОР;

- встановлення 9 побудинкових лічильників теплової енергії в багатоквартирних будинках м.Долинська;

- відновлення покривного шару зовнішніх стінових панелей 13 будинків 5-го мікрорайону м.Долинська та ремонту покрівель будинків;

- заміни фільтросної плитки на аераційну систему на каналізаційних очисних спорудах, встановлення насосних агрегатів з електродвигунами меншої потужності на об’єктах ДП «Дирекція КГЗКОР»;

- переведення зерносушарок з дизельного пального на природний газ промисловими підприємствами Долинська філія ДП «Сантрейд» і ТОВ ТК «Зернопостач»;

- заміни трансформатора потужністю 400 кВт на 250 кВт  ТОВ «Долинський комбікормовий завод»;

- застосування ефективних агрегатів прямого посіву зернових культур сільгосппідприємствами СТОВ «Лан», СФГ «АСК», ПСП «Агромир», ТОВ «Новолозоватське»;

- ремонту фасадів Долинської загальноосвітньої школи №3;

- реконструкції системи опалення Кіровської загальноосвітньої школи із заміною промислових котлів марки «Миколайовець» на побутові котли «КТН-100СР»;

- встановлення енергозберігаючих вікон у перших класах Гурівської, Варварівської, Маловодянської, Олександрівської, Василівської загально-освітніх шкіл, встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в Долинській загальноосвітній школі №2 тощо.

Значна увага в районі приділяється пошуку альтернативних природному газу видів опалення. Протягом 2007-2009 року встановлено електричне опалення в дошкільних навчальних закладах смт Молодіжне та с.Кірове, Долинському міському клубі. Переведено на опалення від установки типу «Булер’ян» фельдшерський пункт в с.Ганівка, в клубах с.Варварівка та с.Кірове. З газового на тверде паливо переведено приміщення районного відділу ГУМНС в Кіровоградській області, впроваджено альтернативне опалення промислових потужностей ПМП «Еріс» за рахунок використання сировини рослинного походження (лузга насіння).

Протягом 2009-2010 років було продовжено реалізацію заходів з енергозбереження в сферах промисловості, житлово-комунального господарства та соціальній сфері району.

У сфері промисловості:

- Долинською філією ДП «Сантрейд» на елеваторі за адресою: м.Долинська, вул.Шевченка,2 встановлено електронні пристрої на електрообладнанні для запобігання холостого режиму роботи та 2 конденсаторні батареї марки ККУ-0,4-400/10 з метою економії активної та компенсації реактивної електроенергії, замінено трансформатор потужністю 400 кВа на трансформатор потужністю 250 кВа;

- Долинським РЕМом ВАТ «Кіровоградобленерго» виконано капітальний ремонт ліній електропередач - 10 кВ - 19,5 км та ліній електропередач - 0,4 кВ -  30 км, замінено 7,6 км повітряних ліній та 60 опор, відремонтовано 4 силові трансформатори;

- ДП «Дирекція КГЗКОР» встановлено перетворювач частоти на електронасосний агрегат  ІД530-63 першого водопідйому, що дало змогу зекономити електроенергію в обсязі 65,7 тис.кВт/год за рік, встановлено енергозберігаючий насос на дільниці ВОС ЕСЦ потужністю         30 кВт замість 132 кВт на суму 30 тис.грн., замінено на каналізаційно-очисних спорудах турбоповітродувку з електродвигуном потужністю 160 кВт на роторний компресор з потужністю електродвигуна 90 кВт, встановлено на об’єктах водопостачання 7 ультразвукових вузлів обліку води, які дають можливість виявляти аварійну ділянку водогону і оперативно реагувати на витоки води з пошкоджених мереж, а також встановлено ультразвуковий лічильник на дільниці каналізаційно-очисних споруд.

В сфері житлово-комунального господарства:

- Молодіжненською селищною радою за рахунок коштів районного бюджету та коштів бюджету розвитку селищної ради проведено реконструкцію трубопроводів питної води із заміною ділянок водопроводу загальною протяжністю 1,2 км. За рахунок коштів інвестора проведено часткову реконструкцію мережі водопостачання м.Долинська Виконання даних заходів дає змогу підприємствам зменшити витрати електроенергії на подачу води населенню та її втрати в мережах;

- ТОВ «Долинські об’єднані мережі» виконано середній ремонт   11 котлів та 11 мережевих насосів, очищено 10 агрегатів магнітної обробки КМ, проведено ревізію та заміну 138 одиниць запірної і регулюючої арматури на котельнях, замінено  близько 1 км внутрішньоквартальних та внутрішньо-будинкових теплових мереж, що дасть змогу зменшити витрати природного газу та електроенергії на виробництво і подачу теплоносія споживачам;

- за рахунок коштів населення в багатоквартирних житлових будинках комунальної власності м.Долинська встановлено 2 побудинкові лічильники теплової енергії, 92 дверей з автоматичним зачиненням;

- встановлено сучасні системи обліку споживання електроенергії в мережі зовнішнього освітлення м.Долинська.

В соціальній сфері за рахунок коштів районного бюджету, міського та сільських бюджетів:

- виконано капітальний ремонт системи опалення Долинської загальноосвітньої школи №1 із заміною внутрішніх теплових мереж та встановленням лічильника теплової енергії. Економічний ефект від впровадження – економія 158 Гкал теплової енергії на рік;

- у 32 закладах освіти, культури та охорони здоров’я встановлено  550 енергозберігаючих ламп, при використанні яких планується досягти економії електроенергії – 14,5 тис.кВт на рік;

- здійснено реконструкцію системи опалення Кіровської дільничної лікарні, що передбачала заміну котельного обладнання на більш економне; реконструкцію теплотраси Маловодянської ЗШ; ремонт системи опалення районної школи мистецтв; заміну газового котла на більш економний в адмінприміщенні відділу культури та туризму райдержадміністрації; оптимізацію зовнішньої системи теплопостачання Долинської ЦРЛ за рахунок демонтажу 176 п.м теплопроводу, який проходив по території  старих корпусів закладу та монтажу 88 п.м теплопроводу з його утепленням, що зменшило втрати тепла при транспортуванні теплоносія;

- замінено на нові лічильників електроенергії на 4 лікувальних закладах та новий лічильник теплової енергії в Долинській ЗШ №4 для більш точного обліку енергоносіїв;

- проведено капітальний ремонт приміщення інфекційного відділення Долинської ЦРЛ, в тому числі: встановлено 26 металопластикових вікон, у т.ч. в боксах – 11 та 34 дверей, замінено шатрову покрівлю;

- встановлено металопластикові вікна та двері в дошкільних навчальних закладах – «Колобок» м.Долинська та «Сонячний» с.Іванівка, в адмін-приміщенні відділу культури та туризму райдержадміністрації, в  районній школі мистецтв, в Маловодянській та Олександрівській ЗШ, в приміщенні Іванівської сільської ради.

Разом з цим, відсутність фінансування заходів з Державного бюджету, обмежені фінансові можливості місцевих бюджетів та відсутність достатніх обігових коштів у підприємств, не дали можливість реалізувати в повному обсязі заходи програми, заплановані на 2010 рік. Не вдалося провести всі заплановані енергозберігаючі заходи по ДП «Дирекція КГЗКОР», в соціальній сфері.

Районна програма енергоефективності дає можливість продовжити реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних заходів у період з     2011 року по 2015 рік.

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є реалізація державної політики в районі, спрямованої на:

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та забезпечення їх економії в господарському комплексі;

зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів;

застосування альтернативних видів палива в галузях економіки;

формування серед жителів району свідомого ставлення до      необхідності підвищення енергоефективності та збереження енергоресурсів.

ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

# Фінансування програми здійснюватиметься з різних джерел фінансування: за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів, підприємств і організацій всіх форм та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

ІV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Досягнення мети програми вимагає вирішення основних завдань:

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів;

проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

виробництво та використання біопалива за рахунок реалізації в рамках програми соціально-економічного розвитку Долинського району  інвестиційного проекту з будівництва заводу комплексної переробки та виготовлення біоетанолу;

санація житлових будинків та будівель бюджетних установ;

встановлення приладів обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

обов’язкове застосування бюджетними установами енергоефективних освітлювальних приладів під час заміни ламп розжарювання, що вийшли з ладу, встановлення їх під час проведення капітальних і поточних ремонтів будинків та споруд енергетичного господарства з урахуванням висновку Державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість їх застосування;

переведення паливних господарств підприємств та установ на альтернативні види палива, запровадження автономних систем електроопалення;

популяризація серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Заходи щодо виконання програми енергоефективності на 2011- 2015 роки наведені у додатку 1 до програми.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація завдань та заходів програми дозволить зменшити споживання у галузях промисловості, житлово-комунального господарства та бюджетній сфері району близько 2 тис. тонн умовного палива та досягнути економічний ефект від впровадження заходів на загальну суму понад   3 млн.грн.

Очікувана щорічна економія енергоносіїв: природного газу –    266,5 тис.м3, твердого палива (вугілля) – 0,042 тис.тонн, електричної енергії – 2364,0 тис.кВт/год та теплової енергії –                 3,93 тис.Гкал.

Додаток 1

до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Долинського району на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням  районної  ради від 24 грудня 2010 року № 46

ЗАХОДИ

щодо виконання програми енергоефективності на 2011-2015 роки

| № з/п | Назва заходу | Місце впровадження заходу | Термін впровадження заходу | Стисла характеристика заходу | Фінансування заходу (за джерелами фінансування) 1-державний бюджет; 2-місцевий бюджет; 3-кошти підприємства; 4-інші джерела, тис. грн.; 5-всього, тис.грн. | Економічний ефект від впровадження заходу | Термін окупності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  |  | тис.т у.п. | тис.грн. | Природний газ, тис.грн. | Нафта,тис.т | Вугілля,,тис.т | Електроенергія, тис.кВт.год | Теплова енергія, тис.Гкал | Інші види палива, тис. т у.п. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Розділ І. Промисловість та житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна електронасосного обладнання на енергоефективне | ДП «Дирекція КГЗКОР», насосна ІІ в/п | 2012 | Реалізація заходу дає змогу зменшити витрати енергоносіїв та собівартість питної води, що постачається населенню та підприємствам міста | 1 –250,0 2 – 3 – 10,0 4 – 5 – 260,0 | 0,072 | 100 |  |  |  | 200 |  |  | 3 роки |
| 2 | -//- | ДП «Дирекція КГЗКОР», КНС -1 | 2012 | -//- | 1 – 200,0 2 – 3 – 5,0 4 – 5 -205,0 | 0,036 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 5 роки |
| 3 | -//- | ДП «Дирекція КГЗКОР», ГКНС | 2012 | -//- | 1 – 200,0 2 – 3 – 5,0 4 – 5 -205,0 | 0,036 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 5 роки |
| 4 | -//- | ДП «Дирекція КГЗКОР», КНС - Жовтнева | 2013 | -//- | 1 – 100,0 2 – 3 – 2,0 4 – 5 -102,0 | 0,018 | 25 |  |  |  | 50 |  |  | 7 років |
| 5 | -//- | ДП «Дирекція КГЗКОР», КНС-Профілакторій | 2013 | -//- | 1 – 100,0 2 – 3 – 2,0 4 – 5 -102,0 | 0,018 | 25 |  |  |  | 50 |  |  | 7 років |
| 6 | -//- | ДП «Дирекція КГЗКОР», Хвостосховище | 2014 -2015 | -//- | 1 – 200,0 2 – 3 – 2,0 4 – 5 -202,0 | 0,108 | 150 |  |  |  | 300 |  |  | 1 рік та 4 міс |
| 7 | Застосування енергозберігаючих ламп для освітлення об’єктів | ДП «Дирекція КГЗКОР», Об’єкти комбінату | 2011-2015 | Реалізація заходу дає змогу зменшити споживання електроенергії в 5 раз | 1 – 2 – 3 – 100,0 4 – 5 – 100,0 | 0,036 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 2 роки |
| 8 | Застосування інфрачервоних випромінювачів для опалення об’єктів | ДП «Дирекція КГЗКОР» Об’єкти комбінату | 2011-2015 | Реалізація заходу дає змогу використовувати альтернативний вид палива | 1 – 2 – 3 – 200,0 4 – 5 - 200,0 | 0,144 | 200 |  |  |  | 400 |  |  | 1 рік та 5 міс |
| 9 | Заміна компресору ТВ-80 на менш енерговитратний ВР-106 з частотним перетворювачем | ДП «Дирекція КГЗКОР», Енергосиловий цех, КОС | 2012 | Реалізація заходу дає змогу зменшити витрати енергоносіїв та собівартість очищення стічних вод | 1 – 400,0 2 – 3 – 10,0 4 – 5 - 410,0 | 0,144 | 200 |  |  |  | 400 |  |  | 2 роки |
| 10 | Реконструкція приладів освітлення | Долинська філія ДП «Сантрейд», м.Долинська, вул. Войкова, 3б, вул. Шевченка,2 | 2011-2013 | Передбачає заміну ламп розжарювання на ртутні в обсязі 400 шт. | 1- 2- 3-75,0 4- 5-75,0 | 0,076 | 152 |  |  |  | 211 |  |  | 6 міс |
| 11 | Освітлення виробничих приміщень | ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вул. Войкова,1 | 2011 | Передбачає заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі | 1- 2- 3-15,0 4- 5-15,0 | 0,007 | 14 |  |  |  | 20 |  |  | 1 рік |
| 12 | Будівництво зерносушарки | ТОВ «Долинський комбікормовий завод», м.Долинська, вул. Войкова,1 | 2014 | Передбачає переведення на газ та зменшення установленої потужності | 1- 2- 3-100,0 4- 5-100,0 | 0,011 | 21 |  |  |  | 30 |  |  | 4 роки та 9 міс |
| 13 | Реконструкція системи теплопостачання м.Долинська – 2 черга | ТОВ «Долинські об’єднані мережі», м.Долинська Кіровоградської обл. | 2011-2012 | Перекладання теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб повної заводської готовності. Реалізація проекту дає змогу покращити якість надання послуг з теплопостачання за рахунок зменшення гідравлічного опору мереж. | 1 – 2201 2 – 116 3 – 4 – 5-2317 | 0,303 | 342 | 261 |  |  |  |  |  | 6 років та 8 міс |
| 14 | Реконструкція мереж теплопостачання ОСББ «Світ» по вул. Жовтнева, 6б | Житловий будинок по вул.Жовтнева, 6б, м.Долинська | 2011 | Заміна внутрішньо-будинкових теплових мереж, що дасть змогу зменшити втрати теплоносія, ліквідувати аварійність мереж, підтримувати температурний режим належної якості | 1 – 80,0 2 – 10,0 3 – 4 – 10,0 5-100,0 | 0,011 | 1,9 |  |  |  |  | 0,06 |  | 5 років 6 міс |
| 15 | Термомодернізація житлового фонду | Житлові будинки №№84-108 по вул.Новій м.Долинська (чеський варіант) | 2011-2015 | Утеплення зовнішніх стін і вхідних дверей, заміна вікон на металопластикові, ремонт покрівель | 1 – 5943,87 2 – 660,0 3 – 4 – 5-6603,87 | 0,223 | 395 |  |  |  |  | 1,24 |  | 16 років |
| 16 | Термомодернізація житлового фонду | Житлові будинки по вул.Інтер-національній №№14-32 (німецький варіант) | 2011-2015 | -//- | 1 – 3853,68 2 – 428,0 3 – 4 – 5-4281,68 | 0,073 | 128,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | 33 роки |
| 17 | Термомодернізація житлового фонду | Житлові будинки №№52-80 по вул.Новій, №№ 5,7 по вул.Щорса, №48 по вул. Леніна м.Долинська | 2011-2015 | -//- | 1 – 12048,0 2 – 1300,0 3 – 4 – 5 – 13348,0 | 0,27 | 477,8 |  |  |  |  | 1,5 |  | 27 років |
| 18 | Термомодернізація житлового фонду | Житлові будинки вул.Радянська,155, вул.Жовтнева, 6б м.Долинська (український варіант) | 2011-2015 | -//- | 1 – 1379,87 2 – 153 3 – 4 – 5 – 1532,87 | 0,041 | 73,3 |  |  |  |  | 0,23 |  | 20 років |
|  | Всього по розділу |  |  |  | 1 – 26956,42 2 – 2667,0 3 – 526,0 4 – 10,0 5 – 30159,42 | 1,627 | 2455,4 | 261 |  |  | 1961 | 3,43 |  |  |
|  | Розділ ІІ. Бюджетна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція покрівлі ДНЗ №5 «Ружечка» (2 черга) | м.Долинська, вул. Щорса | 2011 | Підвищення теплозахисних властивостей будівлі, доведення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій до нормативних значень, поліпшення умов перебування у будівлі працівників | 1 – 406,0 2 – 94,0 3 – 4 – 5 – 500,0 | 0,007 | 20,8 |  |  |  |  | 0,036 |  | 24 роки |
| 2 | Реконструкція покрівлі ДНЗ №4 «Казка» | м.Долинська, вул. Щорса | 2011 | -//- | 1 – 455,0 2 – 45,0 3 – 4 – 5 – 500,0 | 0,005 | 15,6 |  |  |  |  | 0,027 |  | 32 роки |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі СЗНЗ №3 | м.Долинська, вул. Щорса | 2011-2012 | -//- | 1 – 720,0 2 – 80,0 3 – 4 – 5 – 800,0 | 0,018 | 57,7 |  |  |  |  | 0,1 |  | 14 років |
| 4 | Капітальний ремонт покрівлі Долинської ЗШ №4 | м.Долинська, вул. Нова | 2011-2012 | -//- | 1 – 720,0 2 – 80,0 3 – 4 – 5 – 800,0 |  | 52,0 |  |  |  |  | 0,09 |  | 15 років |
| 5 | Капітальний ремонт покрівлі Василівської ЗШ | с.Василівка | 2011 | -//- | 1 – 2 – 170,0 3 – 4 – 5 – 170,0 | 0,009 | 12,0 |  |  | 0,012 |  |  |  | 14 років |
| 6 | Реконструкція приміщення Долинська ЗШ №1 | м.Долинська, вул. Жовтнева | 2011-2013 | -//- | 1 – 2 – 800,0 3 – 4 – 5 – 800,0 | 0,011 | 34,6 |  |  |  |  | 0,06 |  | 23 роки |
| 7 | Реконструкція приміщення Долинська ЗШ №2 | м.Долинська, вул. Шевченка | 2011-2012 | -//- | 1 – 540,0 2 – 60,0 3 – 4 – 5 – 600,0 | 0,009 | 30,5 |  |  |  |  | 0,05 |  | 20 років |
| 8 | Заміна котлів НІІСТУ і «Універсал» на сучасні котли типу КТО та заміна насосів на енергозберігаючі | с.Василівка, с.Суходільське, с.Лаврівка, с.Іванівка, с.Новогригорівка Друга, с.Варварівка Загальноосвітні школи | 2012-2015 | Заміна котлів на більш ефективні та економічні, зменшення обсягів споживання твердого палива для виробництва теплової енергії, покращення теплової віддачі та підтримання належного температурного режиму в приміщеннях закладів | 1 – 69,3 2 – 7,7 3 – 4 – 5 – 77 | 0,017 | 30,0 |  |  | 0,03 |  |  |  | 3 роки |
| 9 | Утеплення внутрішніх будинкових систем, герметичності віконних та дверних отворів | Підвідомчі заклади відділу культури та туризму РДА | 2011-2015 | Підвищення теплозахисних властивостей будівлі, поліпшення умов перебування у будівлі працівників | 1- 2- 0,6 3- 4- 0,4 5-1,0 | 0,0018 | 5,8 |  |  |  |  | 0,01 |  | 2 міс |
| 10 | Заміна вікон на енергозберігаючі склопакети та встановлення металопластикових вхідних дверей | Районна школа мистецтв | 2011 | -//- | 1- 2-65,0 3- 4- 5-65,0 | 0,0016 | 4,5 |  |  |  |  | 0,009 |  | 14 років |
| 11 | Ремонт системи теплопостачання | Районна школа мистецтв | 2011 | Зменшення втрат теплової енергії, покращення теплової віддачі та підтримання належного температурного режиму в приміщеннях закладу | 1- 2-37,0 3- 4- 5-37,0 | 0,0016 | 4,5 |  |  |  |  | 0,009 |  | 8 років |
| 12 | Заміна вікон на енергозберігаючі склопакети | Районна бібліотека для дорослих | 2011 | Підвищення теплозахисних властивостей будівлі, зменшення втрат теплової енергії, поліпшення умов перебування у будівлі працівників | 1- 2-20,0 3- 4- 5-20,0 | 0,0007 | 2,0 |  |  |  |  | 0,004 |  | 10 років |
| 13 | -//- | Музей історії Долинського району | 2011 | -//- | 1- 2-20,0 3- 4- 5-20,0 | 0,0009 | 2,8 |  |  |  |  | 0,005 |  | 7 років |
| 14 | -//- | Районний культурно- дозвіллєвий комплекс | 2011 | -//- | 1- 2-25,0 3- 4- 5-25,0 | 0,0018 | 5,6 |  |  |  |  | 0,01 |  | 4 роки 5 міс |
| 15 | Ремонт даху харчоблоку | Долинська центральна районна лікарня | 2011 | Підвищення теплозахисних властивостей будівлі, зменшення втрат теплової енергії | 1- 2-400,0 3- 4- 5-400,0 | 0,009 | 29,0 |  |  |  |  | 0,05 |  | 13 років 8 міс |
| 16 | Заміна вікон у будівлях станції швидкої допомоги та центру матері та дитини | Долинська центральна районна лікарня | 2011-2012 | -//- | 1- 2-350,0 3- 4- 5-350,0 | 0,0063 | 20,2 |  |  |  |  | 0,035 |  | 17 років |
| 17 | Герметизація швів будівель станції швидкої допомоги та центру матері та дитини | Долинська центральна районна лікарня | 2011 | Підвищення теплозахисних властивостей будівлі, доведення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій до нормативних значень, поліпшення умов перебування у будівлях працівників | 1- 2-60,0 3- 4- 5-60,0 | 0,0009 | 2,9 |  |  |  |  | 0,005 |  | 20 років |
| 18 | Реконструкція системи опалення | Кіровська дільнична лікарня | 2011 | Зменшення втрат теплової енергії, покращення теплової віддачі та підтримання належного температурного режиму в приміщеннях закладу | 1- 2-70,0 3- 4- 5-70,0 | 0,006 | 14,4 | 5,5 |  |  |  |  |  | 5 років |
| 19 | Встановлення енергоефективних освітлювальних приладів | Заклади освіти, культури та охорони здоров’я | 2011-2013 | Реалізація заходу передбачає заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи, скорочення споживання електричної енергії в 5 раз | 1 – 2 – 134 3 – 4 – 5 – 134 | 0,15 | 288 |  |  |  | 403 |  |  | 6 міс |
| 20 | Впровадження печей калориферних типу «Буллер’ян» | Заклади культури | 2011-2015 | Реалізація заходу передбачає встановлення в 5 закладах ефективного дешевого опалення із застосуванням всіх видів твердого палива і можливістю обладнання системи повітроводів для віддалених приміщень і поверхів | 1- 2-20,0 3- 4- 5-20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по розділу |  |  |  | 1 – 2910,3 2 – 2538,3 3 – 4 – 0,4 5 – 5449,0 | 0,2566 | 632,9 | 5,5 |  | 0,042 | 403 | 0,5 |  |  |
|  | Разом |  |  |  | 1 – 29866,72 2 – 5205,3 3 – 526,0 4 – 10,4 5 – 35608,42 | 1,8836 | 3088,3 | 266,5 |  | 0,042 | 2364 | 3,93 |  |  |

Заступник голови районної ради                                                                  В.Валантир